# 投标前人工复核清单

项目名称：隆回县城东学校食堂和学生宿舍工程建设项目

项目编号：PRJ-20260610-183137-611    技术标版本：v009

对应技术标文件：技术标_v009.docx

用途：本清单为提交投标文件前的人工复核用文件，不应并入技术标正文。

# 一、必须人工最终确认事项

| 序号 | 复核项 | 人工确认要点 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WPS页数和字数 | 用公司实际WPS打开最终Word，记录实际页数、字数，检查是否存在空白页、分页异常、表格断页异常。 | □通过 □需修改 □不适用 |
| 2 | 暗标格式 | 逐项核对招标文件对字体、字号、行距、页边距、页眉页脚、页码、封面、目录和文件命名的要求。 | □通过 □需修改 □不适用 |
| 3 | 暗标识别风险 | 全文搜索公司名称、人员姓名、企业标识、历史项目名称、联系方式、二维码、图片水印、文件属性作者等可识别信息。 | □通过 □需修改 □不适用 |
| 4 | 图纸一致性 | 核对图纸、清单、答疑澄清是否为最新版本；DWG图纸如未深度解析，应由技术人员结合PDF或CAD人工复核。 | □通过 □需修改 □不适用 |
| 5 | 工程量与资源配置 | 核对主要工程量、机械、劳动力、材料进场计划、网络计划与清单和施工条件是否匹配。 | □通过 □需修改 □不适用 |
| 6 | 专项方案完整性 | 核对危大工程、临水临电、交通组织、消防、环保、极端天气、应急预案是否符合项目实际。 | □通过 □需修改 □不适用 |
| 7 | 招标响应 | 核对评分办法、强制响应条款、工期、质量、安全文明、保修、资料归档、竣工验收要求是否全覆盖。 | □通过 □需修改 □不适用 |

# 二、本项目专项复核

| 序号 | 专项位置 | 必须人工核对内容 | 确认记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隆回校园房建 | 核对施工图纸中食堂、男生宿舍楼、女生宿舍楼的轴线、层数、层高、建筑面积和结构形式是否与正文一致。 | □已核对 □需补图纸/清单 □需调整正文 |
| 2 | 隆回校园房建 | 核对桩基形式、桩径、桩长、持力层、检测比例及旋挖钻机配置是否有图纸或专项说明依据。 | □已核对 □需补图纸/清单 □需调整正文 |
| 3 | 隆回校园房建 | 核对塔吊、施工电梯、混凝土泵、钢筋加工棚和材料堆场布置是否符合施工总平面和校园场地条件。 | □已核对 □需补图纸/清单 □需调整正文 |
| 4 | 隆回校园房建 | 核对食堂防水、屋面、装饰装修、餐梯/设备安装、消防和弱电系统是否与图纸及清单一致。 | □已核对 □需补图纸/清单 □需调整正文 |
| 5 | 隆回校园房建 | 确认校园是否正常教学，考试周、上下学高峰、夜间施工、车辆进出和噪声控制是否需要补充专项约束。 | □已核对 □需补图纸/清单 □需调整正文 |

# 三、提交前签字确认

| 技术负责人 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 造价/清单复核 |  | 日期 |  |
| 投标负责人 |  | 日期 |  |
| 最终结论 | □可提交 □修改后提交 □暂缓提交 | 备注 |  |